## 様式７
様式７
建物の規模・構造及び設備に関する事項
建物の規模・構造及び設備に関する事項を確認します。「千葉県指定居宅サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条例」（以下「県条例」という。）に適合しない計画は審査対象外となります。また、我孫子市有料老人ホーム設置運営指導指針（以下「指導指針」という。）に適合しない場合は減点対象となる場合があります。
１ 建築の形態（単独 / 併設の状況）
|  |  | 延床面積（㎡） |  | 割合（％） |  |  | サービス種別 |  |  |  | 施設名称
特定施設 |  |  |  | ㎡ |  |  | ％ | - |  |  |  | -
その他併設施設 |  |  |  | ㎡ |  |  | ％
計 |  |  | 0 | ㎡ | 0 |  | ％ | - |  |  |  | -
２ 施設概要
項目 |  |  |  | 記入欄
(1) 建物構造
(2) 建物階数
(3) 居室が存在する階数
(4) 建築面積 |  |  |  | ㎡
(5) 建物用途（ ※ ）
※ 既存建物を転用する場合は転用前、転用後の建物用途を記入してください。
３ 設備概要
(1) 耐火建築物等
項目 | [9 empty] | 記入欄
ア 建物の耐火性能を選択してください。（県条例第220条「指定特定施設の建物（利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。）は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。」、指導指針５（２）） | [9 empty] | □ | 耐火建築物
[10 empty] | □ | 準耐火建築物
[10 empty] | □ | その他→(2)へ
(2) 耐火、準耐火以外の建築物
(1)が「その他」の場合のみ記入してください。
項目 | [9 empty] | 記入欄
ア （(1)アが「その他」の場合）木造かつ平屋建ての建物であって、(ｱ)～(ｳ)のいずれかの要件を満たす。（県条例第220条第2項、指導指針６（２）） | [9 empty] | □ | はい→(ｱ)～(ｳ)へ
[10 empty] | □ | いいえ（審査対象外）
| (ｱ) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造である。 | [8 empty] | □ | はい
[10 empty] | □ | いいえ
| (ｲ) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものである。 | [8 empty] | □ | はい
[10 empty] | □ | いいえ
| (ｳ) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものである。 | [8 empty] | □ | はい
[10 empty] | □ | いいえ
(3) 居室
項目 | [9 empty] | 記入欄
ア 介護居室（指定特定施設入居者生活介護を行うための専用の居室をいう）を有している。（指導指針５(8)二） | [9 empty] | □ | はい
[10 empty] | □ | いいえ（審査対象外）
イ 介護居室の一の居室の定員は、1人である。（県条例第220条第4項、指導指針５（11）二） | [9 empty] | □ | はい
[10 empty] | □ | いいえ→(ｱ)(ｲ)へ
| (ｱ)利用者の処遇上必要と認められる場合に定員を2人とする。（県条例第220条第4項） | [8 empty] | □ | はい
[10 empty] | □ | いいえ（審査対象外）
(ｲ) 居室の定員を2人とするケースを記入してください。（夫婦部屋等）
ウ 介護居室は、プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さである。（県条例第220条第4項） | [9 empty] | □ | はい
[10 empty] | □ | いいえ（審査対象外）
エ 介護居室は、地階に設けない。（県条例第220条第4項、指導指針５(11)二） | [9 empty] | □ | はい
[10 empty] | □ | いいえ（審査対象外）
オ 介護居室の1以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設ける。（県条例第220条第4項） | [9 empty] | □ | はい
[10 empty] | □ | いいえ（審査対象外）
カ 介護居室の面積は、18平方メートル以上（収納スペース、トイレ及び洗面設備等を除いた有効面積は13.2 ㎡以上。夫婦用等で２人以上の者を入居させる場合には、23.45平方メートル以上）である。（指導指針５(11)二） | [9 empty] | □ | はい
[10 empty] | □ | いいえ
キ 居室の面積を記入してください。（指導指針５(11)二） | [9 empty] | 最小 |  | （ ） |  |  | ㎡
[10 empty] | 最大 |  | （ ） |  |  | ㎡
ク 各居室は、建築基準法第30条の規定に基づく界壁により区分されたものとする。（指導指針５(11)二） | [9 empty] | □ | はい
[10 empty] | □ | いいえ
ケ 居室に緊急通報装置（ナースコール等）を備える。（指導指針５(11)二） なお、ペンダント型の緊急通報装置など持ち運ぶタイプの場合は「いいえ」を選択してください。 | [9 empty] | □ | はい
[10 empty] | □ | いいえ
(4) 一時介護室
一時的に利用者を移して指定特定施設入居者生活介護を行うための室をいう。
項目 | [9 empty] | 記入欄
ア 一時介護室を有している（県条例第220条第3項、指導指針5(8)三）。(ｱ)及び(ｲ)が「いいえ」の場合は審査対象外 | [9 empty] | □ | はい
[10 empty] | □ | いいえ→(ｱ)～(ｳ)へ
| (ｱ) 一時介護室を有していないが、(3)の居室で一時的な介護サービスを提供することが可能である。（指導指針５(8)三） | [8 empty] | □ | はい
[10 empty] | □ | いいえ
| (ｲ) 一時居室を有していないが、他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されている。（県条例第220条第3項） | [8 empty] | □ | はい
[10 empty] | □ | いいえ
(ｳ) (ｲ)の具体的な内容を記入してください。
イ 一時介護室は、介護を行うために適当な広さを有する。（居室又は他の室を一時介護室とする場合は、それらの室が適当な広さを有する。）（県条例第220条第4項） | [9 empty] | □ | はい
[10 empty] | □ | いいえ（審査対象外）
ウ 一時介護室の面積を記入してください。（居室又は他の室を一時介護室とする場合は、それらの室の面積を記入してください。）（指導指針５(11)二） | [9 empty] | 最小 |  | （ ） |  |  | ㎡
[10 empty] | 最大 |  | （ ） |  |  | ㎡
エ 一時介護室に緊急通報装置（ナースコール等）を備える。（指導指針５(11)二） なお、ペンダント型の緊急通報装置など持ち運ぶタイプの場合は「いいえ」を選択してください。 | [9 empty] | □ | はい
[10 empty] | □ | いいえ
(5) 浴室
項目 | [9 empty] | 記入欄
ア 浴室を有している。（県条例第220条第３項、指導指針５(9)一） | [9 empty] | □ | はい→(ｱ)(ｲ)へ
[10 empty] | □ | いいえ（審査対象外）
| (ｱ) 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとする。（県条例第220条第４項、指導指針５(11)五） | [8 empty] | □ | はい
[10 empty] | □ | いいえ（審査対象外）
(ｲ) (ｱ)の具体的な内容を記入してください。
(6) トイレ
項目 | [9 empty] | 記入欄
ア トイレを有している。（県条例第220条第３項、指導指針５(9)三） | [9 empty] | □ | はい
[10 empty] | □ | いいえ（審査対象外）
イ トイレは、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えているとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとする。（県条例第220条第４項、指導指針５（11）六） なお、トイレを居室ごとに設置する場合は、「はい」を選択してください。 | [9 empty] | □ | はい→(ｱ)～(ｶ)へ
[10 empty] | □ | いいえ（審査対象外）
| (ｱ) トイレを居室ごとに設置する。（指導指針５(11)一） | [8 empty] | □ | はい
[10 empty] | □ | いいえ
| (ｲ) トイレを居室のある階ごとに居室に近接して設置する。（指導指針５(11)六） | [8 empty] | □ | はい
[10 empty] | □ | いいえ
| (ｳ) 階ごとの定員と便器の数を記入してください。枠が足りない場合は追加してください。 | [8 empty] | １階定員 |  |  | （ ） |  |  | 人
[10 empty] | １階便器 |  |  | （ ） |  |  | 個
[10 empty] | ２階定員 |  |  | （ ） |  |  | 人
[10 empty] | ２階トイレ |  |  | （ ） |  |  | 個
[10 empty] | ３階定員 |  |  | （ ） |  |  | 人
[10 empty] | ３階トイレ |  |  | （ ） |  |  | 個
[10 empty] | ４階定員 |  |  | （ ） |  |  | 人
[10 empty] | ４階トイレ |  |  | （ ） |  |  | 個
[10 empty] | ５階定員 |  |  | （ ） |  |  | 人
[10 empty] | ５階トイレ |  |  | （ ） |  |  | 個
(ｴ) その他、要介護者等の使用に適したトイレとしている場合は記入してください。
ウ トイレに緊急通報装置（ナースコール等）を備える。（指導指針５(11)六） なお、ペンダント型の緊急通報装置など持ち運ぶタイプの場合は「いいえ」を選択してください。 | [9 empty] | □ | はい
[10 empty] | □ | いいえ
(7) 洗面設備
項目 | [9 empty] | 記入欄
ア 洗面設備を有している。（指導指針５(9)二） | [9 empty] | □ | はい
[10 empty] | □ | いいえ（審査対象外）
イ 洗面設備は適切な規模及び数を有する。（指導指針５(9)二） なお、洗面設備を居室ごとに設置する場合は、「はい」を選択してください。 | [9 empty] | □ | はい→(ｱ)へ
[10 empty] | □ | いいえ（審査対象外）
| (ｱ) 洗面設備を居室ごとに設置する。（指導指針５(9)二） | [8 empty] | □ | はい
[10 empty] | □ | いいえ
(8) 食堂
項目 | [9 empty] | 記入欄
ア 食堂を有している。（県条例第220条第３項、指導指針５(10)一） | [9 empty] | □ | はい
[10 empty] | □ | いいえ（審査対象外）
イ 食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有する。（県条例第220条第４項） | [9 empty] | □ | はい
[10 empty] | □ | いいえ（審査対象外）
(9) 機能訓練室
項目 | [9 empty] | 記入欄
ア 機能訓練室を有している。（県条例第220条第３項、指導指針５(10)四） かつ、機能訓練室は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有する。（県条例第220条第４項） | [9 empty] | □ | はい
[10 empty] | □ | いいえ→(ｱ)(ｲ)へ
| (ｱ) 機能訓練室を有していないが、他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる。（県条例第220条第３項、指導指針５(10)四） | [8 empty] | □ | はい
[10 empty] | □ | いいえ（審査対象外）
(ｲ) (ｱ)の具体的な内容を記入してください。
(10) 廊下等
項目 | [9 empty] | 記入欄
ア 施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有する。（県条例第220条第５項） | [9 empty] | □ | はい
[10 empty] | □ | いいえ（審査対象外）
イ 廊下の有効幅員（両手すり設置後の内法。以下同じ。）は1.8メートル以上である。（指導指針５(11)七） | [9 empty] | □ | はい
[10 empty] | □ | いいえ→エも記入
ウ 廊下の有効幅員を記入してください。 | [9 empty] | 最小 |  | （ ） |  |  | ㎡
[10 empty] | 最大 |  | （ ） |  |  | ㎡
エ イが「いいえ」の場合は(ｱ)も記入してください。
| (ｱ) 片廊下であって、待避スペースとして有効なアルコープ等を設けており、廊下の有効幅員が1.5ｍ以上である。（指導指針５(11）七） | [8 empty] | □ | はい
[10 empty] | □ | いいえ
カ 壁面に手すりを設置する。（指導指針５(11)七） | [9 empty] | □ | はい
[10 empty] | □ | いいえ
キ カの他、要介護者等の使用に適した廊下としている場合は記入してください。
(11) 消防設備
項目 | [9 empty] | 記入欄
ア 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設ける。（県条例第220条第６項） | [9 empty] | □ | はい→(ｱ)
[10 empty] | □ | いいえ（審査対象外）
| (ｱ) スプリンクラーを設ける（消防法施行規則（昭和36 年自治省令第６号）第13 条に規定するスプリンクラーを設置することを要しない部分を除く）。（指導指針５(7)） | [8 empty] | □ | はい
[10 empty] | □ | いいえ
| (ｲ) スプリンクラーは設けないが、設置予定地に係る所轄消防署と協議したうえでスプリンクラーと同等程度の効果、性能を有する代替設備を設置する。 | [8 empty] | □ | はい
[10 empty] | □ | いいえ
(12) 汚物処理室
項目 | [9 empty] | 記入欄
ア 建物階層に応じ各階に汚物処理室を設ける。（指導指針５(10)七、５(11)三） | [9 empty] | □ | はい
[10 empty] | □ | いいえ
イ 各階にではないが、汚物処理室を設ける。（指導指針５(10)七） | [9 empty] | □ | はい
[10 empty] | □ | いいえ
(13) 看護・介護職員室
項目 | [9 empty] | 記入欄
ア 看護・介護職員室がある。（指導指針５(10)三） | [9 empty] | □ | はい→(ｱ)
[10 empty] | □ | いいえ
| (ｱ) 看護・介護職員室を建物階層に応じ各階ごとに設置する（指導指針５(11)三） | [8 empty] | □ | はい
[10 empty] | □ | いいえ
(14) その他
項目 | [9 empty] | 記入欄
ア 医務室又は健康管理室を設けている。（指導指針５(10)二） | [9 empty] | □ | はい
[10 empty] | □ | いいえ
イ 談話室または応接室を設ける。（指導指針５(10)五） | [9 empty] | □ | はい
[10 empty] | □ | いいえ
ウ 洗濯室を設ける。（指導指針５(10)六） | [9 empty] | □ | はい
[10 empty] | □ | いいえ
エ 健康・生きがい施設（スポーツ、レクリエーション等のための施設、図書室その他の施設）を設ける。（指導指針５(10)七） | [9 empty] | □ | はい
[10 empty] | □ | いいえ
(ｱ) エの具体的な内容を記入してください。
４ 土地及び建物の契約関係
(1) 契約関係（複数回答可）
項目、記入欄 | [10 empty] | インデックス名、説明
□ | 土地及び建物自己所有 | [9 empty] | □土地・建物の購入を予定している場合、土地・建物売買契約又は確約書
□ | 借地
□ | 借家
□ | 定期借地・借家
(2) 契約又は同意方法 （自己所有の場合は記入不要）
項目、記入欄 | [10 empty] | インデックス名、説明
□ | 借地・借家について、書面による同意を得ている。→契約書又は確約書を添付 | [9 empty] | □土地・建物を賃借する場合、土地・建物賃貸借契約又は確約書
□ | 借地・借家について、口頭による同意を得ている。→契約書又は確約書の案を添付
□ | 借地・借家契約について、現時点で見込みが立っていない。 →審査対象外
計画提出時までに、書面による同意を得るようにしてください。
(3) 契約又は同意内容（契約書または同意書がある場合のみ記載）
項目 | [8 empty] | 記入欄 |  |  |  |  | インデックス名、説明
ア 共通事項（借地・借家）
| ①有料老人ホーム事業のための借地（借家）であることが明記されている。 | [7 empty] | □ | はい |  |  |  | □土地・建物賃貸借契約又は確約書 ・左記の該当部分をマーキングして、①から⑫までの番号を記入してください。
[9 empty] | □ | いいえ
| ②土地（建物）の所有者は有料老人ホーム事業の継続について協力する旨が明記されている。 | [7 empty] | □ | はい
[9 empty] | □ | いいえ
| ③当初借地契約の契約期間は30年以上である。 | [7 empty] | □ | はい
[9 empty] | □ | いいえ
| ④当初借家契約の契約期間は20年以上である。 | [7 empty] | □ | はい
[9 empty] | □ | いいえ
| ⑤自動更新条項が契約に入っている。 | [7 empty] | □ | はい
[9 empty] | □ | いいえ
| ⑥賃貸人の無断譲渡、及び賃借人の無断転貸の禁止条項が契約に入っている。（両方が記載されている契約書を評価） | [7 empty] | □ | はい
[9 empty] | □ | いいえ
| ⑦賃料改定の方法が契約において長期にわたり定まっている。 | [7 empty] | □ | はい
[9 empty] | □ | いいえ
| ⑧所有者が変更された場合であっても、契約が新たな所有者に承継される旨の条項が契約に入っている。 | [7 empty] | □ | はい
[9 empty] | □ | いいえ
| ⑨借地人・建物の賃借人に著しく不利な契約条件が定められていない。 | [7 empty] | □ | はい
[9 empty] | □ | いいえ
イ 借地契約のみに関する事項
| ⑩建物の登記をするなど法律上の対抗要件を具備している。 | [7 empty] | □ | はい |  |  |  | □土地・建物賃貸借契約又は確約書
[9 empty] | □ | いいえ
| ⑪増改築の禁止特約がないこと、又は増改築について当事者が協議し土地の所有者は特段の事情がない限り増改築につき承諾を与える旨の条項が契約に入っている。 | [7 empty] | □ | はい
[9 empty] | □ | いいえ
ウ 借家契約のみに関する事項
| ⑫建物の優先買取権が契約に定められている。 | [7 empty] | □ | はい |  |  |  | □土地・建物賃貸借契約又は確約書
[9 empty] | □ | いいえ
(4) 土地の抵当権設定の有無
項目 | [8 empty] | 記入欄 |  |  |  |  | インデックス名、説明
ア 土地に根抵当権の設定がある。 | [8 empty] | □ | はい |  |  |  | □土地の抵当権設定理由書 ・何のための抵当権か記入して提出（様式自由）（例：有料老人ホームの建築のためなど）
[9 empty] | □ | いいえ
イ 土地に根抵当権以外の抵当権の設定がある。 | [8 empty] | □ | はい→(ｱ)(ｲ)へ
[9 empty] | □ | いいえ
| (ｱ) 土地に当該事業のための抵当権がある。（「はい」の場合は資料を添付） | [7 empty] | □ | はい
[9 empty] | □ | いいえ
| (ｲ) 土地に当該事業以外のための抵当権がある。（「はい」の場合は資料を添付） | [7 empty] | □ | はい
[9 empty] | □ | いいえ
(5) 建物の抵当権設定の有無
項目 | [8 empty] | 記入欄 |  |  |  |  | インデックス名、説明
ア 建物に根抵当権の設定がある。 | [8 empty] | □ | はい |  |  |  | □建物の抵当権設定理由書 ・何のための抵当権か記入して提出（様式自由）（例：有料老人ホームの建築のためなど）
[9 empty] | □ | いいえ
イ 建物に根抵当権以外の抵当権の設定がある。 | [8 empty] | □ | はい→(ｱ)(ｲ)へ
[9 empty] | □ | いいえ
| (ｱ) 建物に当該事業のための抵当権がある。（「はい」の場合は資料を添付） | [7 empty] | □ | はい
[9 empty] | □ | いいえ
| (ｲ) 建物に当該事業以外のための抵当権がある。（「はい」の場合は資料を添付） | [7 empty] | □ | はい
[9 empty] | □ | いいえ
(6) その他の権利設定の有無
項目 | [8 empty] | 記入欄 |  |  |  |  | インデックス名、説明
ア 土地、建物に抵当権以外の権利設定がある（地上権など） | [8 empty] | □ | はい→(ｱ)へ |  |  |  | □土地、建物の抵当権以外の権利設定の関係書類
[9 empty] | □ | いいえ
| (ｱ) 抵当権以外の権利設定があるが、特定施設としての利用を制限しない（「はい」「いいえ」どちらの場合も資料を添付） | [7 empty] | □ | はい
[9 empty] | □ | いいえ
５ スケジュール（各種手続を含む全スケジュールがわかる工程表等を添付）
項目 | [5 empty] | 記入欄、インデックス名等 | [7 empty] | インデックス名、説明
(1) 開発許可申請年月又は建築許可申請年月（都市計画法の規定による開発許可又は建築許可対象の場合） | [5 empty] | 開発許可申請年月： 年 月 | [7 empty] | □様式８ 施設整備の工程表
建築許可申請年月： 年 月
(2) 建築確認申請年月 | [5 empty] | 年 月
(3) 工事着工年月 | [5 empty] | 年 月
(4) 工事竣工年月 | [5 empty] | 年 月
(5) 事業開始年月 | [5 empty] | 年 月
(6) 工程表
計画作成時点の予定で構いません。