## 調整池調書
調整池の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） | 位 置 | 貯留能力 （㎥） | 全体 敷地面積 (㎡) | 内下水道分 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 |  | 集水面積 (ha) |  |  |  | 摘 要
我孫子４丁目調整池 | 我孫子４丁目376-1 | 1600 | 1578 | 1321.81 | 関東幹線 | H29.2.1 |  | 15.29 |  |  |  | 我孫子４丁目地区下水道浸水被害軽減総合計画 | 関東排水区
（関東排水区）
（場内配置図） |  |  |  | 構造及び能力
|  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
|  |  |  | 調整池本体 |  | 基 | 1基 | プレキャストコン |  | 1,600㎥ | 2017-01-31
|  |  |  | オリフィス |  | 箇所
|  |  |  | 余水吐 |  | 箇所
|  |  |  | 流入渠 |  | m | 37m | FRP | FRPφ800 |  | 2017-01-31
|  |  |  | 流出渠 |  | m | 26m | PE | PEφ150 |  | 2017-01-31
|  |  |  | 雨水ポンプ |  | 台 | 2 | ボルテックス式 | φ80 | 0.56㎥/分、1.5kw/台 | 2017-01-31
|  |  |  | スクリーン |  | 個 | 1 | ステンレス製 | 65×65×6 |  | 2017-01-31
|  |  |  | ポンプ井 |  | 井 | 1井 | マンホール | φ1500 |  | 2017-01-31
|  |  |  | 分水人孔 |  | 箇所 | 1 | ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ | 2.3×1.5×4.0m |  | 2017-01-31
|  |  |  | 監視システム |  | 式 | 1式 | 遠方監視式 |  |  | 2017-01-31