## 調整池調書_つくし野けやき調整池
調整池の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） |  | 位 置 | 貯留能力 （㎥） | 全体 敷地面積 (㎡) | 内下水道分 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 |  | 集水面積 (ha) |  |  |  | 摘 要
つくし野けやき調整池 |  | つくし野1-24 | 421 | 141 |  | つくし野川 |  |  | 0.51 |  |  |  |  | つくし野第5排水区
（つくし野第5排水区）
（場内配置図） |  |  |  |  | 構造及び能力
| NO IMAGE |  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
[5 empty] | 調整池本体 |  | 基
[5 empty] | オリフィス |  | 箇所
[5 empty] | 余水吐 |  | 箇所
[5 empty] | 流入渠 |  | m
[5 empty] | 流出渠 |  | m
[5 empty] | 雨水ポンプ |  | 台
[5 empty] | スクリーン |  | 個
[5 empty] | ポンプ井 |  | 井
[5 empty] | 分水人孔 |  | 箇所
[5 empty] | 監視システム |  | 式

## 調整池調書_つくし野川上流調整池
調整池の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） |  | 位 置 | 貯留能力 （㎥） | 全体 敷地面積 (㎡) | 内下水道分 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 |  | 集水面積 (ha) |  |  |  | 摘 要
つくし野川上流調整池 |  | つくし野713 | 17614 | 13087 |  | つくし野川 |  |  | 637.8 |  |  |  |  | つくし野第1-1排水区
（つくし野第1-1排水区）
（場内配置図） |  |  |  |  | 構造及び能力
| NO IMAGE |  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
[5 empty] | 調整池本体 |  | 基
[5 empty] | オリフィス |  | 箇所
[5 empty] | 余水吐 |  | 箇所
[5 empty] | 流入渠 |  | m | 3 |  | 3700×1450
[5 empty] | 流出渠 |  | m | 1 |  | 4000×2100
[5 empty] | 雨水ポンプ |  | 台 | 2 |  | 80 | 2.2kw/台
[5 empty] | スクリーン |  | 個 | 2
[5 empty] | ポンプ井 |  | 井
[5 empty] | 分水人孔 |  | 箇所
[5 empty] | 監視システム |  | 式

## 調整池調書_つくし野川下流調整池
調整池の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） |  | 位 置 | 貯留能力 （㎥） | 全体 敷地面積 (㎡) | 内下水道分 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 |  | 集水面積 (ha) |  |  |  | 摘 要
つくし野川下流調整池 |  | 我孫子1010 | 10000 | 5200 |  | つくし野川 |  |  | 456.7 |  |  |  |  | 並木排水区
（並木排水区）
（場内配置図） |  |  |  |  | 構造及び能力
| NO IMAGE |  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
[5 empty] | 調整池本体 |  | 基
[5 empty] | オリフィス |  | 箇所
[5 empty] | 余水吐 |  | 箇所
[5 empty] | 流入渠 |  | m
[5 empty] | 流出渠 |  | m
[5 empty] | 雨水ポンプ |  | 台 | 1・5 | 水中ポンプ | φ80・φ250 | 2.2kw/台・11kw/台 | 1984-01-01
[5 empty] | スクリーン |  | 個
[5 empty] | ポンプ井 |  | 井
[5 empty] | 分水人孔 |  | 箇所
[5 empty] | 監視システム |  | 式

## 調整池調書_つくし野２丁目１号調整池
調整池の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） |  | 位 置 | 貯留能力 （㎥） | 全体 敷地面積 (㎡) | 内下水道分 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 |  | 集水面積 (ha) |  |  |  | 摘 要
つくし野２丁目１号調整池 |  | つくし野2丁目130-13 | 186 | 70 |  | 新宿幹線 |  |  | 0.26 |  |  |  |  | 新宿排水区
（新宿排水区）
（場内配置図） |  |  |  |  | 構造及び能力
| NO IMAGE |  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
[5 empty] | 調整池本体 |  | 基
[5 empty] | オリフィス |  | 箇所 | 1 |  | φ40
[5 empty] | 余水吐 |  | 箇所 | 1
[5 empty] | 流入渠 |  | m | 1 |  | φ250
[5 empty] | 流出渠 |  | m | 1 |  | φ250
[5 empty] | 雨水ポンプ |  | 台
[5 empty] | スクリーン |  | 個 | 1
[5 empty] | ポンプ井 |  | 井
[5 empty] | 分水人孔 |  | 箇所
[5 empty] | 監視システム |  | 式

## 調整池調書_つくし野２丁目２号調整池
調整池の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） |  | 位 置 | 貯留能力 （㎥） | 全体 敷地面積 (㎡) | 内下水道分 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 |  | 集水面積 (ha) |  |  |  | 摘 要
つくし野２丁目２号調整池 |  | つくし野2丁目131-14 | 92 | 45 |  | 新宿幹線 |  |  | 0.15 |  |  |  |  | 新宿排水区
（新宿排水区）
（場内配置図） |  |  |  |  | 構造及び能力
| NO IMAGE |  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
[5 empty] | 調整池本体 |  | 基
[5 empty] | オリフィス |  | 箇所 | 1 |  | φ31
[5 empty] | 余水吐 |  | 箇所 | 1
[5 empty] | 流入渠 |  | m | 3 |  | φ150
[5 empty] | 流出渠 |  | m | 1 |  | φ250
[5 empty] | 雨水ポンプ |  | 台
[5 empty] | スクリーン |  | 個 | 1
[5 empty] | ポンプ井 |  | 井
[5 empty] | 分水人孔 |  | 箇所
[5 empty] | 監視システム |  | 式

## 調整池調書_並木５丁目調整池
調整池の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） |  | 位 置 | 貯留能力 （㎥） | 全体 敷地面積 (㎡) | 内下水道分 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 |  | 集水面積 (ha) |  |  |  | 摘 要
並木５丁目調整池 |  | 並木5-42 | 225 | 145 |  | 道路排水 |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 宿排水区
（宿排水区）
（場内配置図） |  |  |  |  | 構造及び能力
| NO IMAGE |  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
[5 empty] | 調整池本体 |  | 基
[5 empty] | オリフィス |  | 箇所 | 1 |  | φ50
[5 empty] | 余水吐 |  | 箇所 | 1 |  | HPφ300
[5 empty] | 流入渠 |  | m | 1 |  | HPφ250
[5 empty] | 流出渠 |  | m | 1 |  | HPφ300
[5 empty] | 雨水ポンプ |  | 台
[5 empty] | スクリーン |  | 個
[5 empty] | ポンプ井 |  | 井
[5 empty] | 分水人孔 |  | 箇所
[5 empty] | 監視システム |  | 式

## 調整池調書_台田2丁目調整池
調整池の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） |  | 位 置 | 貯留能力 （㎥） | 全体 敷地面積 (㎡) | 内下水道分 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 |  | 集水面積 (ha) |  |  |  | 摘 要
台田2丁目調整池 |  | 台田2丁目1051-19 | 1886 | 650 |  | 根戸第2号幹線 |  |  | 1.13 |  |  |  |  | 根戸排水区
（根戸排水区）
（場内配置図） |  |  |  |  | 構造及び能力
| NO IMAGE |  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
[5 empty] | 調整池本体 |  | 基
[5 empty] | オリフィス |  | 箇所 | 1 |  | φ80
[5 empty] | 余水吐 |  | 箇所
[5 empty] | 流入渠 |  | m | 1 |  | φ400
[5 empty] | 流出渠 |  | m | 1 |  | φ400
[5 empty] | 雨水ポンプ |  | 台
[5 empty] | スクリーン |  | 個
[5 empty] | ポンプ井 |  | 井
[5 empty] | 分水人孔 |  | 箇所
[5 empty] | 監視システム |  | 式

## 調整池調書_和田前調整池
調整池の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） |  | 位 置 | 貯留能力 （㎥） | 全体 敷地面積 (㎡) | 内下水道分 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 |  | 集水面積 (ha) |  |  |  | 摘 要
和田前調整池 |  | 布佐2195-1 | 7655 | 2193 |  | 布佐南部幹線 |  |  | 5.21 |  |  |  |  | 布佐排水区
（布佐排水区）
（場内配置図） |  |  |  |  | 構造及び能力
| NO IMAGE |  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
[5 empty] | 調整池本体 |  | 基
[5 empty] | オリフィス |  | 箇所
[5 empty] | 余水吐 |  | 箇所
[5 empty] | 流入渠 |  | m
[5 empty] | 流出渠 |  | m | 1 |  | HPφ1000
[5 empty] | 雨水ポンプ |  | 台 | 2 |  | φ200 | 11kw/台 | 1984-01-01
[5 empty] | スクリーン |  | 個 | 1
[5 empty] | ポンプ井 |  | 井
[5 empty] | 分水人孔 |  | 箇所
[5 empty] | 監視システム |  | 式

## 調整池調書_天王台南公園暫定貯留施設
調整池の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） |  | 位 置 | 貯留能力 （㎥） | 全体 敷地面積 (㎡) | 内下水道分 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 |  | 集水面積 (ha) |  |  |  | 摘 要
天王台南公園暫定貯留施設 |  | 天王台6丁目 | 1500 | 0 |  | 手賀沼 | [7 empty] | 天王台排水区
（天王台排水区）
（場内配置図） |  |  |  |  | 構造及び能力
| NO IMAGE |  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
[5 empty] | 調整池本体 |  | 基
[5 empty] | オリフィス |  | 箇所 | 0
[5 empty] | 余水吐 |  | 箇所 | 0
[5 empty] | 流入渠 |  | m | 1 |  | HPφ1650
[5 empty] | 流出渠 |  | m | 1 |  | VUφ250
[5 empty] | 雨水ポンプ |  | 台
[5 empty] | スクリーン |  | 個
[5 empty] | ポンプ井 |  | 井
[5 empty] | 分水人孔 |  | 箇所
[5 empty] | 監視システム |  | 式

## 調整池調書_天王台５丁目調整池
調整池の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） |  | 位 置 | 貯留能力 （㎥） | 全体 敷地面積 (㎡) | 内下水道分 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 |  | 集水面積 (ha) |  |  |  | 摘 要
天王台５丁目調整池 |  | 天王台5-9 | 731 | 244 |  | 天王台幹線 |  |  | 0.81 |  |  |  |  | 柴崎排水区
（柴崎排水区）
（場内配置図） |  |  |  |  | 構造及び能力
| NO IMAGE |  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
[5 empty] | 調整池本体 |  | 基
[5 empty] | オリフィス |  | 箇所 | 1 |  | φ71
[5 empty] | 余水吐 |  | 箇所 | 1
[5 empty] | 流入渠 |  | m | 1 |  | VUφ350
[5 empty] | 流出渠 |  | m | 1 |  | VUφ350
[5 empty] | 雨水ポンプ |  | 台
[5 empty] | スクリーン |  | 個 | 2 |  | ステンレス製
[5 empty] | ポンプ井 |  | 井
[5 empty] | 分水人孔 |  | 箇所
[5 empty] | 監視システム |  | 式

## 調整池調書_宮ノ森調整池
調整池の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） |  | 位 置 | 貯留能力 （㎥） | 全体 敷地面積 (㎡) | 内下水道分 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 |  | 集水面積 (ha) |  |  |  | 摘 要
宮ノ森調整池 |  | 布佐1248 | 16835 | 9900 |  |  |  |  | 14.34 |  |  |  |  | 布佐排水区
（布佐排水区）
（場内配置図） |  |  |  |  | 構造及び能力
| NO IMAGE |  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
[5 empty] | 調整池本体 |  | 基
[5 empty] | オリフィス |  | 箇所
[5 empty] | 余水吐 |  | 箇所
[5 empty] | 流入渠 |  | m
[5 empty] | 流出渠 |  | m
[5 empty] | 雨水ポンプ |  | 台 | 2 | 水中ポンプ | φ50・φ80 | 0.4kw/台・3.7kw/台 | 1991-01-01
[5 empty] | スクリーン |  | 個
[5 empty] | ポンプ井 |  | 井
[5 empty] | 分水人孔 |  | 箇所
[5 empty] | 監視システム |  | 式

## 調整池調書_小暮団地調整池
調整池の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） |  | 位 置 | 貯留能力 （㎥） | 全体 敷地面積 (㎡) | 内下水道分 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 |  | 集水面積 (ha) |  |  |  | 摘 要
小暮団地調整池 |  | 高野山537-1 | 153 | 81 | [9 empty] | 柴崎排水区
（柴崎排水区）
（場内配置図） |  |  |  |  | 構造及び能力
| NO IMAGE |  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
[5 empty] | 調整池本体 |  | 基
[5 empty] | オリフィス |  | 箇所 | 1 |  | φ40
[5 empty] | 余水吐 |  | 箇所
[5 empty] | 流入渠 |  | m | 1 |  | VPφ300
[5 empty] | 流出渠 |  | m | 1 |  | VPφ300
[5 empty] | 雨水ポンプ |  | 台
[5 empty] | スクリーン |  | 個
[5 empty] | ポンプ井 |  | 井
[5 empty] | 分水人孔 |  | 箇所
[5 empty] | 監視システム |  | 式

## 調整池調書_布佐2560番地先暫定調整池
調整池の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） |  | 位 置 | 貯留能力 （㎥） | 全体 敷地面積 (㎡) | 内下水道分 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 |  | 集水面積 (ha) |  |  |  | 摘 要
布佐2560番地先暫定調整池 |  | 布佐2560 | 1080 | 1873 |  | 布佐北第１号幹線 | [7 empty] | 布佐排水区
（布佐排水区）
（場内配置図） |  |  |  |  | 構造及び能力
| NO IMAGE |  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
[5 empty] | 調整池本体 |  | 基
[5 empty] | オリフィス |  | 箇所
[5 empty] | 余水吐 |  | 箇所
[5 empty] | 流入渠 |  | m | 3 |  | φ200
[5 empty] | 流出渠 |  | m | 1 |  | φ200
[5 empty] | 雨水ポンプ |  | 台 | 2 | マンホールポンプ | φ65 | 0.625㎥/分 | 2019-05-01
[5 empty] | スクリーン |  | 個 | 1
[5 empty] | ポンプ井 |  | 井 | 1 | 2号人孔
[5 empty] | 分水人孔 |  | 箇所
[5 empty] | 監視システム |  | 式

## 調整池調書_布佐割地調整池
調整池の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） |  | 位 置 | 貯留能力 （㎥） | 全体 敷地面積 (㎡) | 内下水道分 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 |  | 集水面積 (ha) |  |  |  | 摘 要
布佐割地調整池 |  | 布佐2221 | 843 | 340 |  | 布佐南部幹線 |  |  | 0.87 |  |  |  |  | 布佐排水区
（布佐排水区）
（場内配置図） |  |  |  |  | 構造及び能力
| NO IMAGE |  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
[5 empty] | 調整池本体 |  | 基
[5 empty] | オリフィス |  | 箇所
[5 empty] | 余水吐 |  | 箇所
[5 empty] | 流入渠 |  | m
[5 empty] | 流出渠 |  | m
[5 empty] | 雨水ポンプ |  | 台 | 2 | 水中ポンプ | φ65 | 3.7㎾/台 | 2022-02-01
[5 empty] | スクリーン |  | 個 | 1
[5 empty] | ポンプ井 |  | 井 | 1
[5 empty] | 分水人孔 |  | 箇所
[5 empty] | 監視システム |  | 式

## 調整池調書_布佐割地２号調整池
調整池の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） |  | 位 置 | 貯留能力 （㎥） | 全体 敷地面積 (㎡) | 内下水道分 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 |  | 集水面積 (ha) |  |  |  | 摘 要
布佐割地２号調整池 |  | 布佐2585 | 778 | 111 |  |  |  |  | 0.88 |  |  |  |  | 布佐排水区
（布佐排水区）
（場内配置図） |  |  |  |  | 構造及び能力
| NO IMAGE |  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
[5 empty] | 調整池本体 |  | 基
[5 empty] | オリフィス |  | 箇所
[5 empty] | 余水吐 |  | 箇所
[5 empty] | 流入渠 |  | m
[5 empty] | 流出渠 |  | m
[5 empty] | 雨水ポンプ |  | 台
[5 empty] | スクリーン |  | 個
[5 empty] | ポンプ井 |  | 井
[5 empty] | 分水人孔 |  | 箇所
[5 empty] | 監視システム |  | 式

## 調整池調書_布佐割地３号調整池
調整池の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） |  | 位 置 | 貯留能力 （㎥） | 全体 敷地面積 (㎡) | 内下水道分 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 |  | 集水面積 (ha) |  |  |  | 摘 要
布佐割地３号調整池 |  | 布佐2585-25 | 292 | 137 |  | 布佐南部幹線 | H13.10.9 |  | 0.29 |  |  |  |  | 布佐排水区
（布佐排水区）
（場内配置図） |  |  |  |  | 構造及び能力
| NO IMAGE |  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
[5 empty] | 調整池本体 |  | 基
[5 empty] | オリフィス |  | 箇所 | 1 |  | φ30
[5 empty] | 余水吐 |  | 箇所
[5 empty] | 流入渠 |  | m | 2 |  | φ200,φ250
[5 empty] | 流出渠 |  | m | 1 |  | φ250
[5 empty] | 雨水ポンプ |  | 台 | 2 | 水中ポンプ | φ50、φ200 | 1.5kw/台、7.5kw/台 | 2004-01-01
[5 empty] | スクリーン |  | 個 | 1
[5 empty] | ポンプ井 |  | 井 | 1
[5 empty] | 分水人孔 |  | 箇所
[5 empty] | 監視システム |  | 式

## 調整池調書_平和台２丁目調整池
調整池の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） |  | 位 置 | 貯留能力 （㎥） | 全体 敷地面積 (㎡) | 内下水道分 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 |  | 集水面積 (ha) |  |  |  | 摘 要
平和台２丁目調整池 |  | 布佐平和台2-2 | 3449 | 2708 |  | 布佐南部幹線 |  |  | 13.05 |  |  |  |  | 布佐排水区
（布佐排水区）
（場内配置図） |  |  |  |  | 構造及び能力
| NO IMAGE |  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
[5 empty] | 調整池本体 |  | 基
[5 empty] | オリフィス |  | 箇所 | 1 |  | 600×600
[5 empty] | 余水吐 |  | 箇所 | 1 |  | 2000×2000
[5 empty] | 流入渠 |  | m | 2 |  | HPφ800,1000
[5 empty] | 流出渠 |  | m | 1 |  | HPφ1000
[5 empty] | 雨水ポンプ |  | 台
[5 empty] | スクリーン |  | 個
[5 empty] | ポンプ井 |  | 井
[5 empty] | 分水人孔 |  | 箇所
[5 empty] | 監視システム |  | 式

## 調整池調書_平和台７丁目調整池
調整池の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） |  | 位 置 | 貯留能力 （㎥） | 全体 敷地面積 (㎡) | 内下水道分 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 |  | 集水面積 (ha) |  |  |  | 摘 要
平和台７丁目調整池 |  | 布佐平和台7-1 | 47828 | 12317 |  | 布佐南部幹線 |  |  | 32.78 |  |  |  |  | 布佐排水区
（布佐排水区）
（場内配置図） |  |  |  |  | 構造及び能力
| NO IMAGE |  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
[5 empty] | 調整池本体 |  | 基
[5 empty] | オリフィス |  | 箇所
[5 empty] | 余水吐 |  | 箇所
[5 empty] | 流入渠 |  | m | 5 |  | φ600×2,1000 φ1200,1500
[5 empty] | 流出渠 |  | m | 1 |  | HPφ1350
[5 empty] | 雨水ポンプ |  | 台 | 3 |  | φ300 | 37kw/台 | 1984-01-01
[5 empty] | スクリーン |  | 個
[5 empty] | ポンプ井 |  | 井
[5 empty] | 分水人孔 |  | 箇所
[5 empty] | 監視システム |  | 式

## 調整池調書_後田暫定調整池
調整池の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） |  | 位 置 | 貯留能力 （㎥） | 全体 敷地面積 (㎡) | 内下水道分 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 |  | 集水面積 (ha) |  |  |  | 摘 要
後田暫定調整池 |  | 柴崎862 | 3000 | 6516 |  | 柴崎幹線 |  |  | 48.48 |  |  |  |  | 柴崎排水区
（柴崎排水区）
（場内配置図） |  |  |  |  | 構造及び能力
| NO IMAGE |  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
[5 empty] | 調整池本体 |  | 基
[5 empty] | オリフィス |  | 箇所
[5 empty] | 余水吐 |  | 箇所
[5 empty] | 流入渠 |  | m | 1 |  | HPφ900
[5 empty] | 流出渠 |  | m | 1 |  | HPφ900
[5 empty] | 雨水ポンプ |  | 台
[5 empty] | スクリーン |  | 個
[5 empty] | ポンプ井 |  | 井
[5 empty] | 分水人孔 |  | 箇所
[5 empty] | 監視システム |  | 式

## 調整池調書_我孫子堀尻調整池
調整池の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） |  | 位 置 | 貯留能力 （㎥） | 全体 敷地面積 (㎡) | 内下水道分 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 |  | 集水面積 (ha) |  |  |  | 摘 要
我孫子堀尻調整池 |  | 我孫子1780 | 645 | 267 |  | 天王台幹線 |  |  | 0.68 |  |  |  |  | 天王台排水区
（天王台排水区）
（場内配置図） |  |  |  |  | 構造及び能力
| NO IMAGE |  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
[5 empty] | 調整池本体 |  | 基
[5 empty] | オリフィス |  | 箇所
[5 empty] | 余水吐 |  | 箇所
[5 empty] | 流入渠 |  | m
[5 empty] | 流出渠 |  | m
[5 empty] | 雨水ポンプ |  | 台
[5 empty] | スクリーン |  | 個
[5 empty] | ポンプ井 |  | 井
[5 empty] | 分水人孔 |  | 箇所
[5 empty] | 監視システム |  | 式

## 調整池調書_我孫子新宿池
調整池の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） |  | 位 置 | 貯留能力 （㎥） | 全体 敷地面積 (㎡) | 内下水道分 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 |  | 集水面積 (ha) |  |  |  | 摘 要
我孫子新宿池 |  | 我孫子2丁目46-5 |  | 2319 |  | 新宿幹線 | [7 empty] | 新宿排水区
（新宿排水区）
（場内配置図） |  |  |  |  | 構造及び能力
| NO IMAGE |  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
[5 empty] | 調整池本体 |  | 基
[5 empty] | オリフィス |  | 箇所
[5 empty] | 余水吐 |  | 箇所
[5 empty] | 流入渠 |  | m
[5 empty] | 流出渠 |  | m
[5 empty] | 雨水ポンプ |  | 台
[5 empty] | スクリーン |  | 個
[5 empty] | ポンプ井 |  | 井
[5 empty] | 分水人孔 |  | 箇所
[5 empty] | 監視システム |  | 式

## 調整池調書_我孫子４丁目調整池
調整池の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） | 位 置 | 貯留能力 （㎥） | 全体 敷地面積 (㎡) | 内下水道分 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 |  | 集水面積 (ha) |  |  |  | 摘 要
我孫子４丁目調整池 | 我孫子４丁目376-1 | 1600 | 1578 | 1321.81 | 関東幹線 | H29.2.1 |  | 15.29 |  |  |  | 我孫子４丁目地区下水道浸水被害軽減総合計画 | 関東排水区
（関東排水区）
（場内配置図） |  |  |  | 構造及び能力
|  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
|  |  |  | 調整池本体 |  | 基 | 1基 | プレキャストコン |  | 1,600㎥ | 2017-01-31
|  |  |  | オリフィス |  | 箇所
|  |  |  | 余水吐 |  | 箇所
|  |  |  | 流入渠 |  | m | 37m | FRP | FRPφ800 |  | 2017-01-31
|  |  |  | 流出渠 |  | m | 26m | PE | PEφ150 |  | 2017-01-31
|  |  |  | 雨水ポンプ |  | 台 | 2 | ボルテックス式 | φ80 | 0.56㎥/分、1.5kw/台 | 2017-01-31
|  |  |  | スクリーン |  | 個 | 1 | ステンレス製 | 65×65×6 |  | 2017-01-31
|  |  |  | ポンプ井 |  | 井 | 1井 | マンホール | φ1500 |  | 2017-01-31
|  |  |  | 分水人孔 |  | 箇所 | 1 | ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ | 2.3×1.5×4.0m |  | 2017-01-31
|  |  |  | 監視システム |  | 式 | 1式 | 遠方監視式 |  |  | 2017-01-31

## 調整池調書_新木越後尻調整池
調整池の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） |  | 位 置 | 貯留能力 （㎥） | 全体 敷地面積 (㎡) | 内下水道分 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 |  | 集水面積 (ha) |  |  |  | 摘 要
新木越後尻調整池 |  | 南新木2-19 | 44465 | 9499 |  | 新木南第３号幹線 |  |  | 63.7 |  |  |  |  | 新木第４排水区
（新木第４排水区）
（場内配置図） |  |  |  |  | 構造及び能力
| NO IMAGE |  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
[5 empty] | 調整池本体 |  | 基
[5 empty] | オリフィス |  | 箇所 | 1 |  | 510×300
[5 empty] | 余水吐 |  | 箇所 | 1 |  | 2000×2200
[5 empty] | 流入渠 |  | m | 2 |  | HPφ1100,2200
[5 empty] | 流出渠 |  | m | 1 |  | 3000×1800
[5 empty] | 雨水ポンプ |  | 台
[5 empty] | スクリーン |  | 個 | 1
[5 empty] | ポンプ井 |  | 井
[5 empty] | 分水人孔 |  | 箇所
[5 empty] | 監視システム |  | 式

## 調整池調書_東我孫子第２調整池
調整池の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） |  | 位 置 | 貯留能力 （㎥） | 全体 敷地面積 (㎡) | 内下水道分 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 |  | 集水面積 (ha) |  |  |  | 摘 要
東我孫子第２調整池 |  | 東我孫子1-31-7 | 156 | 151 |  | 天王台幹線 |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 天王台排水区
（天王台排水区）
（場内配置図） |  |  |  |  | 構造及び能力
| NO IMAGE |  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
[5 empty] | 調整池本体 |  | 基
[5 empty] | オリフィス |  | 箇所
[5 empty] | 余水吐 |  | 箇所
[5 empty] | 流入渠 |  | m | 1 |  | VUφ350
[5 empty] | 流出渠 |  | m | 1 |  | VUφ350
[5 empty] | 雨水ポンプ |  | 台
[5 empty] | スクリーン |  | 個
[5 empty] | ポンプ井 |  | 井
[5 empty] | 分水人孔 |  | 箇所
[5 empty] | 監視システム |  | 式

## 調整池調書_東我孫子調整池
調整池の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） |  | 位 置 | 貯留能力 （㎥） | 全体 敷地面積 (㎡) | 内下水道分 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 |  | 集水面積 (ha) |  |  |  | 摘 要
東我孫子調整池 |  | 東我孫子2-45 | 721 | 349 |  | 手賀沼 |  |  | 0.75 |  |  |  |  | 天王台排水区
（天王台排水区）
（場内配置図） |  |  |  |  | 構造及び能力
| NO IMAGE |  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
[5 empty] | 調整池本体 |  | 基
[5 empty] | オリフィス |  | 箇所 | 1 |  | φ77
[5 empty] | 余水吐 |  | 箇所 | 1
[5 empty] | 流入渠 |  | m | 1 |  | φ250
[5 empty] | 流出渠 |  | m | 1 |  | φ300
[5 empty] | 雨水ポンプ |  | 台
[5 empty] | スクリーン |  | 個 | 1
[5 empty] | ポンプ井 |  | 井
[5 empty] | 分水人孔 |  | 箇所
[5 empty] | 監視システム |  | 式

## 調整池調書_東我孫子２丁目調整池
調整池の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） |  | 位 置 | 貯留能力 （㎥） | 全体 敷地面積 (㎡) | 内下水道分 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 |  | 集水面積 (ha) |  |  |  | 摘 要
東我孫子２丁目調整池 |  | 東我孫子2-1195-50 | 271 | 88 |  | 原久保幹線 |  |  | 0.83 |  |  |  |  | 柴崎排水区
（柴崎排水区）
（場内配置図） |  |  |  |  | 構造及び能力
| NO IMAGE |  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
[5 empty] | 調整池本体 |  | 基
[5 empty] | オリフィス |  | 箇所
[5 empty] | 余水吐 |  | 箇所 | 1 |  | 100×400
[5 empty] | 流入渠 |  | m | 1 |  | HPφ300
[5 empty] | 流出渠 |  | m | 1 |  | 100×400
[5 empty] | 雨水ポンプ |  | 台 | 2 |  | φ100 | 3.7kw/台
[5 empty] | スクリーン |  | 個
[5 empty] | ポンプ井 |  | 井
[5 empty] | 分水人孔 |  | 箇所
[5 empty] | 監視システム |  | 式

## 調整池調書_栄第１調整池
調整池の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） |  | 位 置 | 貯留能力 （㎥） | 全体 敷地面積 (㎡) | 内下水道分 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 |  | 集水面積 (ha) |  |  |  | 摘 要
栄第１調整池 |  | 栄37-12 | 490 | 198 |  | 天王台幹線 |  |  | 0.52 |  |  |  |  | 天王台排水区
（天王台排水区）
（場内配置図） |  |  |  |  | 構造及び能力
| NO IMAGE |  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
[5 empty] | 調整池本体 |  | 基
[5 empty] | オリフィス |  | 箇所
[5 empty] | 余水吐 |  | 箇所
[5 empty] | 流入渠 |  | m
[5 empty] | 流出渠 |  | m
[5 empty] | 雨水ポンプ |  | 台
[5 empty] | スクリーン |  | 個
[5 empty] | ポンプ井 |  | 井
[5 empty] | 分水人孔 |  | 箇所
[5 empty] | 監視システム |  | 式

## 調整池調書_栄第２調整池
調整池の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） |  | 位 置 | 貯留能力 （㎥） | 全体 敷地面積 (㎡) | 内下水道分 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 |  | 集水面積 (ha) |  |  |  | 摘 要
栄第２調整池 |  | 栄37-11 | 110 | 111 |  |  |  |  | 0.21 |  |  |  |  | 天王台排水区
（天王台排水区）
（場内配置図） |  |  |  |  | 構造及び能力
| NO IMAGE |  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
[5 empty] | 調整池本体 |  | 基
[5 empty] | オリフィス |  | 箇所
[5 empty] | 余水吐 |  | 箇所
[5 empty] | 流入渠 |  | m
[5 empty] | 流出渠 |  | m
[5 empty] | 雨水ポンプ |  | 台
[5 empty] | スクリーン |  | 個
[5 empty] | ポンプ井 |  | 井
[5 empty] | 分水人孔 |  | 箇所
[5 empty] | 監視システム |  | 式

## 調整池調書_栄第３調整池
調整池の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） |  | 位 置 | 貯留能力 （㎥） | 全体 敷地面積 (㎡) | 内下水道分 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 |  | 集水面積 (ha) |  |  |  | 摘 要
栄第３調整池 |  | 栄26-4 | 599 | 164 |  |  |  |  | 0.76 |  |  |  |  | 天王台排水区
（天王台排水区）
（場内配置図） |  |  |  |  | 構造及び能力
| NO IMAGE |  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
[5 empty] | 調整池本体 |  | 基
[5 empty] | オリフィス |  | 箇所
[5 empty] | 余水吐 |  | 箇所
[5 empty] | 流入渠 |  | m
[5 empty] | 流出渠 |  | m
[5 empty] | 雨水ポンプ |  | 台
[5 empty] | スクリーン |  | 個
[5 empty] | ポンプ井 |  | 井
[5 empty] | 分水人孔 |  | 箇所
[5 empty] | 監視システム |  | 式

## 調整池調書_栄第４調整池
調整池の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） |  | 位 置 | 貯留能力 （㎥） | 全体 敷地面積 (㎡) | 内下水道分 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 |  | 集水面積 (ha) |  |  |  | 摘 要
栄第４調整池 |  | 栄1427-134 | 1067 | 259 |  |  |  |  | 0.893 |  |  |  |  | 天王台排水区
（天王台排水区）
（場内配置図） |  |  |  |  | 構造及び能力
| NO IMAGE |  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
[5 empty] | 調整池本体 |  | 基
[5 empty] | オリフィス |  | 箇所
[5 empty] | 余水吐 |  | 箇所
[5 empty] | 流入渠 |  | m
[5 empty] | 流出渠 |  | m
[5 empty] | 雨水ポンプ |  | 台
[5 empty] | スクリーン |  | 個
[5 empty] | ポンプ井 |  | 井
[5 empty] | 分水人孔 |  | 箇所
[5 empty] | 監視システム |  | 式

## 調整池調書_栄第５調整池
調整池の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） |  | 位 置 | 貯留能力 （㎥） | 全体 敷地面積 (㎡) | 内下水道分 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 |  | 集水面積 (ha) |  |  |  | 摘 要
栄第５調整池 |  | 栄1417-1 | 151 | 142 |  |  |  |  | 0.183 |  |  |  |  | 天王台排水区
（天王台排水区）
（場内配置図） |  |  |  |  | 構造及び能力
| NO IMAGE |  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
[5 empty] | 調整池本体 |  | 基
[5 empty] | オリフィス |  | 箇所 | 1 |  | φ40
[5 empty] | 余水吐 |  | 箇所
[5 empty] | 流入渠 |  | m | 1 |  | VUφ250
[5 empty] | 流出渠 |  | m | 1 |  | VUφ250
[5 empty] | 雨水ポンプ |  | 台
[5 empty] | スクリーン |  | 個
[5 empty] | ポンプ井 |  | 井
[5 empty] | 分水人孔 |  | 箇所
[5 empty] | 監視システム |  | 式

## 調整池調書_根戸堀尻調整池
調整池の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） |  | 位 置 | 貯留能力 （㎥） | 全体 敷地面積 (㎡) | 内下水道分 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 |  | 集水面積 (ha) |  |  |  | 摘 要
根戸堀尻調整池 |  | 我孫子3-11 | 929 | 310 |  | 新宿幹線 |  |  | 1.7 |  |  |  |  | 新宿排水区
（新宿排水区）
（場内配置図） |  |  |  |  | 構造及び能力
| NO IMAGE |  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
[5 empty] | 調整池本体 |  | 基
[5 empty] | オリフィス |  | 箇所 | 1 |  | 90×90
[5 empty] | 余水吐 |  | 箇所
[5 empty] | 流入渠 |  | m | 1 |  | VUφ400
[5 empty] | 流出渠 |  | m | 1 |  | HPφ600
[5 empty] | 雨水ポンプ |  | 台
[5 empty] | スクリーン |  | 個
[5 empty] | ポンプ井 |  | 井
[5 empty] | 分水人孔 |  | 箇所
[5 empty] | 監視システム |  | 式

## 調整池調書_根戸雨久保暫定調整池
調整池の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） |  | 位 置 | 貯留能力 （㎥） | 全体 敷地面積 (㎡) | 内下水道分 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 |  | 集水面積 (ha) |  |  |  | 摘 要
根戸雨久保暫定調整池 |  | 根戸990-2 | 2000 | 2798 |  | 根戸第１号幹線 |  |  | 18 |  |  |  |  | 根戸排水区
（根戸排水区）
（場内配置図） |  |  |  |  | 構造及び能力
| NO IMAGE |  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
[5 empty] | 調整池本体 |  | 基
[5 empty] | オリフィス |  | 箇所
[5 empty] | 余水吐 |  | 箇所
[5 empty] | 流入渠 |  | m
[5 empty] | 流出渠 |  | m
[5 empty] | 雨水ポンプ |  | 台
[5 empty] | スクリーン |  | 個
[5 empty] | ポンプ井 |  | 井
[5 empty] | 分水人孔 |  | 箇所
[5 empty] | 監視システム |  | 式

## 調整池調書_民間管理調整池
調整池の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） |  | 位 置 | 貯留能力 （㎥） | 全体 敷地面積 (㎡) | 内下水道分 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 |  | 集水面積 (ha) |  |  |  | 摘 要
民間管理調整池 |  | 根戸1210
（）
（場内配置図） |  |  |  |  | 構造及び能力
| NO IMAGE |  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
[5 empty] | 調整池本体 |  | 基
[5 empty] | オリフィス |  | 箇所
[5 empty] | 余水吐 |  | 箇所
[5 empty] | 流入渠 |  | m
[5 empty] | 流出渠 |  | m
[5 empty] | 雨水ポンプ |  | 台
[5 empty] | スクリーン |  | 個
[5 empty] | ポンプ井 |  | 井
[5 empty] | 分水人孔 |  | 箇所
[5 empty] | 監視システム |  | 式

## 調整池調書_泉暫定調整池
調整池の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） |  | 位 置 | 貯留能力 （㎥） | 全体 敷地面積 (㎡) | 内下水道分 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 |  | 集水面積 (ha) |  |  |  | 摘 要
泉暫定調整池 |  | 泉10-9 | 560 | 495 |  | 天王台幹線 | [7 empty] | 天王台排水区
（天王台排水区）
（場内配置図） |  |  |  |  | 構造及び能力
| NO IMAGE |  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
[5 empty] | 調整池本体 |  | 基
[5 empty] | オリフィス |  | 箇所
[5 empty] | 余水吐 |  | 箇所
[5 empty] | 流入渠 |  | m
[5 empty] | 流出渠 |  | m
[5 empty] | 雨水ポンプ |  | 台 | 1 |  | φ350 | 30kw
[5 empty] | スクリーン |  | 個
[5 empty] | ポンプ井 |  | 井
[5 empty] | 分水人孔 |  | 箇所
[5 empty] | 監視システム |  | 式

## 調整池調書_泉第２調整池
調整池の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） |  | 位 置 | 貯留能力 （㎥） | 全体 敷地面積 (㎡) | 内下水道分 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 |  | 集水面積 (ha) |  |  |  | 摘 要
泉第２調整池 |  | 泉43 | 544 | 232 |  | 天王台幹線 |  |  | 0.52 |  |  |  |  | 天王台排水区
（天王台排水区）
（場内配置図） |  |  |  |  | 構造及び能力
| NO IMAGE |  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
[5 empty] | 調整池本体 |  | 基
[5 empty] | オリフィス |  | 箇所 | 2 |  | φ45
[5 empty] | 余水吐 |  | 箇所 | 2
[5 empty] | 流入渠 |  | m | 2 |  | φ200,φ300
[5 empty] | 流出渠 |  | m | 2 |  | φ250,φ300
[5 empty] | 雨水ポンプ |  | 台
[5 empty] | スクリーン |  | 個
[5 empty] | ポンプ井 |  | 井
[5 empty] | 分水人孔 |  | 箇所
[5 empty] | 監視システム |  | 式

## 調整池調書_泉管内貯留施設
調整池の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） |  | 位 置 | 貯留能力 （㎥） | 全体 敷地面積 (㎡) | 内下水道分 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 |  | 集水面積 (ha) |  |  |  | 摘 要
泉管内貯留施設 |  | 泉 | 2761 | 789 |  | 天王台幹線 | [7 empty] | 天王台排水区
（天王台排水区 ）
（場内配置図） |  |  |  |  | 構造及び能力
| NO IMAGE |  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
[5 empty] | 調整池本体 |  | 基
[5 empty] | オリフィス |  | 箇所
[5 empty] | 余水吐 |  | 箇所
[5 empty] | 流入渠 |  | m
[5 empty] | 流出渠 |  | m | 1 | ダクタイル鋳鉄管 | φ200 |  |  | 貯留槽→ポンプ：塩ビ管、ポンプ→天王台幹線：ダクタイル鋳鉄管
[5 empty] | 雨水ポンプ |  | 台 | 2 | 水中ポンプ | φ150 | 5.5kw/台 | 2006-01-01
[5 empty] | スクリーン |  | 個
[5 empty] | ポンプ井 |  | 井 | 1 |  | φ1800
[5 empty] | 分水人孔 |  | 箇所
[5 empty] | 監視システム |  | 式

## 調整池調書_浅野谷調整池
調整池の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） |  | 位 置 | 貯留能力 （㎥） | 全体 敷地面積 (㎡) | 内下水道分 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 |  | 集水面積 (ha) |  |  |  | 摘 要
浅野谷調整池 |  | 天王台5-10 | 613 | 417 |  | 天王台幹線 | H15.9.12 |  | 0.88 |  |  |  |  | 柴崎排水区
（柴崎排水区）
（場内配置図） |  |  |  |  | 構造及び能力
| NO IMAGE |  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
[5 empty] | 調整池本体 |  | 基
[5 empty] | オリフィス |  | 箇所 | 1 |  | φ65
[5 empty] | 余水吐 |  | 箇所 |  |  | φ350
[5 empty] | 流入渠 |  | m | 1 |  | VUφ350
[5 empty] | 流出渠 |  | m | 1 |  | VUφ350
[5 empty] | 雨水ポンプ |  | 台
[5 empty] | スクリーン |  | 個
[5 empty] | ポンプ井 |  | 井
[5 empty] | 分水人孔 |  | 箇所
[5 empty] | 監視システム |  | 式

## 調整池調書_篠ノ越調整池
調整池の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） |  | 位 置 | 貯留能力 （㎥） | 全体 敷地面積 (㎡) | 内下水道分 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 |  | 集水面積 (ha) |  |  |  | 摘 要
篠ノ越調整池 |  | 布佐1539 | 25755 | 9404 |  | 布佐南部幹線 |  |  | 14.3 |  |  |  |  | 布佐排水区
（布佐排水区）
（場内配置図） |  |  |  |  | 構造及び能力
| NO IMAGE |  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
[5 empty] | 調整池本体 |  | 基
[5 empty] | オリフィス |  | 箇所 | 2 |  | 230×230 220×220
[5 empty] | 余水吐 |  | 箇所
[5 empty] | 流入渠 |  | m | 1 |  | HPφ1350
[5 empty] | 流出渠 |  | m | 1 |  | HPφ1200
[5 empty] | 雨水ポンプ |  | 台
[5 empty] | スクリーン |  | 個
[5 empty] | ポンプ井 |  | 井
[5 empty] | 分水人孔 |  | 箇所
[5 empty] | 監視システム |  | 式

## 調整池調書_都部調整池
調整池の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） |  | 位 置 | 貯留能力 （㎥） | 全体 敷地面積 (㎡) | 内下水道分 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 |  | 集水面積 (ha) |  |  |  | 摘 要
都部調整池 |  | 都部38 | 183 | 172 |  | 道路排水 |  |  | 0.48 |  |  |  |  | 岡発戸排水区
（岡発戸排水区）
（場内配置図） |  |  |  |  | 構造及び能力
| NO IMAGE |  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
[5 empty] | 調整池本体 |  | 基
[5 empty] | オリフィス |  | 箇所 | 1 |  | 50×50
[5 empty] | 余水吐 |  | 箇所 | 1
[5 empty] | 流入渠 |  | m | 1 |  | φ250
[5 empty] | 流出渠 |  | m | 1 |  | φ250
[5 empty] | 雨水ポンプ |  | 台
[5 empty] | スクリーン |  | 個 | 1 |  | ステンレス製
[5 empty] | ポンプ井 |  | 井
[5 empty] | 分水人孔 |  | 箇所
[5 empty] | 監視システム |  | 式

## 調整池調書_高野山前原調整池
調整池の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） |  | 位 置 | 貯留能力 （㎥） | 全体 敷地面積 (㎡) | 内下水道分 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 |  | 集水面積 (ha) |  |  |  | 摘 要
高野山前原調整池 |  | 高野山452-28,453-25 | 156 | 188 |  | 道路排水 |  |  | 0.29 |  |  |  |  | 高野山第2排水区
（高野山第2排水区）
（場内配置図） |  |  |  |  | 構造及び能力
| NO IMAGE |  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
[5 empty] | 調整池本体 |  | 基
[5 empty] | オリフィス |  | 箇所 | 1 |  | 48×48
[5 empty] | 余水吐 |  | 箇所 | 1 |  | 800×800
[5 empty] | 流入渠 |  | m | 1 |  | VUφ300
[5 empty] | 流出渠 |  | m | 1 |  | VUφ300
[5 empty] | 雨水ポンプ |  | 台
[5 empty] | スクリーン |  | 個
[5 empty] | ポンプ井 |  | 井
[5 empty] | 分水人孔 |  | 箇所
[5 empty] | 監視システム |  | 式

## 調整池調書_高野山古屋第２調整池
調整池の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） |  | 位 置 | 貯留能力 （㎥） | 全体 敷地面積 (㎡) | 内下水道分 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 |  | 集水面積 (ha) |  |  |  | 摘 要
高野山古屋第２調整池 |  | 高野山393-2 | 118 | 87 |  | 高野山幹線 |  |  | 0.57 |  |  |  |  | 高野山第１排水区
（高野山第１排水区）
（場内配置図） |  |  |  |  | 構造及び能力
| NO IMAGE |  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
[5 empty] | 調整池本体 |  | 基
[5 empty] | オリフィス |  | 箇所 | 1 |  | φ45
[5 empty] | 余水吐 |  | 箇所
[5 empty] | 流入渠 |  | m | 1 |  | VUφ250
[5 empty] | 流出渠 |  | m | 1 |  | VUφ250
[5 empty] | 雨水ポンプ |  | 台
[5 empty] | スクリーン |  | 個
[5 empty] | ポンプ井 |  | 井
[5 empty] | 分水人孔 |  | 箇所
[5 empty] | 監視システム |  | 式

## 調整池調書_高野山古屋調整池
調整池の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） |  | 位 置 | 貯留能力 （㎥） | 全体 敷地面積 (㎡) | 内下水道分 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 |  | 集水面積 (ha) |  |  |  | 摘 要
高野山古屋調整池 |  | 高野山416 | 249 | 251 |  | 高野山幹線 |  |  | 0.66 |  |  |  |  | 高野山第１排水区
（高野山第１排水区）
（場内配置図） |  |  |  |  | 構造及び能力
| NO IMAGE |  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
[5 empty] | 調整池本体 |  | 基
[5 empty] | オリフィス |  | 箇所
[5 empty] | 余水吐 |  | 箇所
[5 empty] | 流入渠 |  | m
[5 empty] | 流出渠 |  | m
[5 empty] | 雨水ポンプ |  | 台
[5 empty] | スクリーン |  | 個
[5 empty] | ポンプ井 |  | 井
[5 empty] | 分水人孔 |  | 箇所
[5 empty] | 監視システム |  | 式

## 調整池調書_高野山宮脇調整池
調整池の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） |  | 位 置 | 貯留能力 （㎥） | 全体 敷地面積 (㎡) | 内下水道分 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 |  | 集水面積 (ha) |  |  |  | 摘 要
高野山宮脇調整池 |  | 高野山670 | 2567 | 984 |  | 手賀沼 |  |  | 1.75 |  |  |  |  | 高野山第１排水区
（高野山第１排水区）
（場内配置図） |  |  |  |  | 構造及び能力
| NO IMAGE |  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
[5 empty] | 調整池本体 |  | 基
[5 empty] | オリフィス |  | 箇所 | 1 |  | φ100
[5 empty] | 余水吐 |  | 箇所
[5 empty] | 流入渠 |  | m | 2 |  | HP450,U240
[5 empty] | 流出渠 |  | m | 1 |  | HP600
[5 empty] | 雨水ポンプ |  | 台
[5 empty] | スクリーン |  | 個
[5 empty] | ポンプ井 |  | 井
[5 empty] | 分水人孔 |  | 箇所
[5 empty] | 監視システム |  | 式

## 調整池調書_高野山小暮第2調整池
調整池の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） |  | 位 置 | 貯留能力 （㎥） | 全体 敷地面積 (㎡) | 内下水道分 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 |  | 集水面積 (ha) |  |  |  | 摘 要
高野山小暮第2調整池 |  | 高野山字小暮548番14 | 177 | 137 | [9 empty] | 柴崎排水区
（柴崎排水区）
（場内配置図） |  |  |  |  | 構造及び能力
| NO IMAGE |  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
[5 empty] | 調整池本体 |  | 基
[5 empty] | オリフィス |  | 箇所
[5 empty] | 余水吐 |  | 箇所
[5 empty] | 流入渠 |  | m
[5 empty] | 流出渠 |  | m
[5 empty] | 雨水ポンプ |  | 台
[5 empty] | スクリーン |  | 個
[5 empty] | ポンプ井 |  | 井
[5 empty] | 分水人孔 |  | 箇所
[5 empty] | 監視システム |  | 式

## 調整池調書_高野山小暮調整池
調整池の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） |  | 位 置 | 貯留能力 （㎥） | 全体 敷地面積 (㎡) | 内下水道分 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 |  | 集水面積 (ha) |  |  |  | 摘 要
高野山小暮調整池 |  | 高野山555 | 687 | 250 |  | 天王台幹線 |  |  | 0.85 |  |  |  |  | 天王台排水区
（天王台排水区）
（場内配置図） |  |  |  |  | 構造及び能力
| NO IMAGE |  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
[5 empty] | 調整池本体 |  | 基
[5 empty] | オリフィス |  | 箇所 | 1 |  | φ73
[5 empty] | 余水吐 |  | 箇所 | 1
[5 empty] | 流入渠 |  | m | 1 |  | VUφ300
[5 empty] | 流出渠 |  | m | 1 |  | VUφ300
[5 empty] | 雨水ポンプ |  | 台
[5 empty] | スクリーン |  | 個
[5 empty] | ポンプ井 |  | 井
[5 empty] | 分水人孔 |  | 箇所
[5 empty] | 監視システム |  | 式

## 調整池調書_高野山本郷調整池
調整池の位置、敷地の面積、構造及び能力調書
名 称 （排水区名） |  | 位 置 | 貯留能力 （㎥） | 全体 敷地面積 (㎡) | 内下水道分 敷地面積 (㎡) | 放流先の 名称 | 運転開始 年月日 |  | 集水面積 (ha) |  |  |  | 摘 要
高野山本郷調整池 |  | 高野山584 | 542 | 389 |  | 天王台幹線 |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 天王台排水区
（天王台排水区）
（場内配置図） |  |  |  |  | 構造及び能力
| NO IMAGE |  |  |  | 種別 |  | 単位 | 数量 | 構造又は形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 竣工年月日 | 備 考
[5 empty] | 調整池本体 |  | 基
[5 empty] | オリフィス |  | 箇所 | 1 |  | φ75
[5 empty] | 余水吐 |  | 箇所 | 1
[5 empty] | 流入渠 |  | m | 3 |  | φ200,φ300×2
[5 empty] | 流出渠 |  | m | 1 |  | φ300
[5 empty] | 雨水ポンプ |  | 台
[5 empty] | スクリーン |  | 個
[5 empty] | ポンプ井 |  | 井
[5 empty] | 分水人孔 |  | 箇所
[5 empty] | 監視システム |  | 式